

Приложение № 1 к документации по анализу предложений

в электронной форме

**Техническое задание на поставку расходных материалов**

**для системы измерения запыленности GRAVIMAT SHC 501**

**для ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»**

**Комплект поставки:**

1. Многоканальный шланг для GRAVIMAT SHC501 производства SICK AG, длиной 5 метров, код заказа 7040003 – 1 шт.
2. Фильтр для насоса GRAVIMAT SHC501, код заказа 7040058 (или аналог – MAHLE 852 514 MIC) – 1 шт.
3. Алюминиевое фальцевальное кольцо, упаковка 100 шт., код заказа 7040026 – 2 упак.
4. Фильтровальная бумага 604, диски Ø50 мм, до 150 °C, упаковка 100 шт., код заказа 7040036 – 1 упак.
5. Поликарбонатные мембраны, поры 0,4 мкм, диски Ø50 мм, до 180 °С, упаковка 100 шт., код заказа 7040041 – 1 упак.

**Требования к документации:**

Наличие нормативно - технической документации на русском языке (при наличии):

**Требования к поставке и сопровождению оборудования:**

Поставка Товара должна осуществляться до места поставки оборудования по адресу: г. Иркутск, Рябикова 67 (территория Ново-Иркутской ТЭЦ), с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.

**Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию:**

Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания оборудования 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

**Требования к упаковке и маркировке товара:**

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки.

Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Контактный телефон 8(3952)792-078; 8-902-560-96-08

E-mail [hviskov\_ai1@irkutskenergo.ru](mailto:hviskov_ai1@irkutskenergo.ru)