Приложение № 1 к закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по комплексному техническому обслуживанию изделий медицинской техники                ООО «ЭН+ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» Усть-Илимской санитарно-гигиенической

лаборатории Аналитического центра

Таблица

| Наименование услуги | Количество (объем) услуг | Периодичность оказания услуг | Период оказания услуг | График оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плановое техническое обслуживание стерилизаторов паровых (автоклавов) ВК-30-01 (ВК-75-01) | 12 | 1 раз в квартал | 2026 г. | Январь - 3 Апрель – 3 Июль – 3 Октябрь – 3 |
| Внешний и внутренний осмотр (техническое освидетельствование) стерилизаторов паровых (автоклавов) ВК-30-01 (ВК-75-01) | 3 | 1 раз в год | 2026 г. | Январь - 3 |
| Физический метод оперативного контроля параметров режимов работы стерилизаторов паровых (автоклавов) ВК-30-01 (ВК-75-01) | 3 | 1 раз в год | 2026 г. | Январь - 3 |
| Химический метод контроля параметров режимов работы стерилизаторов паровых (автоклавов) ВК-30-01 (ВК-75-01) | 3 | 1 раз в год | 2026 г. | Январь - 3 |
| Бактериологический метод контроля эффективности работы стерилизаторов паровых (автоклавов) ВК-30-01 (ВК-75-01) | 3 | 1 раз в год | 2026 г. | Январь - 3 |
| Демонтаж манометров для проведения метрологического контроля, монтаж манометров после метрологического контроля | 3 | 1 раз в год | 2026 г. | Октябрь – 3 |

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

Место нахождения объекта:

666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Интернационалистов, д. 9/3

Описание работ, характеристики, требования к качеству работ и объем выполняемых работ: техническим заданием предусматривается комплексное техническое обслуживание изделий медицинской техники, стерилизаторов паровых (автоклавов) ВК-30-01 (ВК-75-01), Исполнителем по месту нахождения Заказчика, и проведение Исполнителем контроля параметров режимов работы, внутренних и внешних осмотров, технического обслуживания и при необходимости устранение обнаруженных неисправностей.

Организация, проводящая комплексное техническое обслуживание медицинской техники, должна иметь Лицензию на обслуживание медицинских изделий.

Срок оказания услуг: с 09.01.2026 г. по 31.12.2026 г.

График оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием.

Основные требования на оказание услуг:

Качество, технические характеристики услуг, их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребителям заказчика, должны соответствовать условиям договора, Технического задания, требованиям действующего законодательства РФ, в том числе:

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» от 15.12.2020 № 536 (п. 228, п. 229);

- Руководство по эксплуатации стерилизатора парового ВК-30-01 (ВК-75-01) (п. 8).