Приложение № 1 к документации по анализу предложений

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги по техническому обслуживанию газоанализаторов TESTO, DELTA, OPTIMA, ECOM

для нужд ООО «ЭН+ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

Таблица

| Наименование прибора | Периодичность оказания услуг | Оказываемые услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Диагностика, ремонт, регулировка, замена сенсоров-датчиков, расходных материалов, запчастей, подготовка к поверке и организация проведения поверки газоанализаторов типа Testo 350XL, Testo 350, Testo 340, Testo 335, Testo 330, Testo 320, Delta 65, Optima-7, ECOM | По разовым заявкам Заказчика | 2026 г. |

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

Место нахождения объекта: 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67

Описание работ, характеристики, требования к качеству работ и объем выполняемых работ: техническим заданием предусматривается доставка Заказчиком газоанализаторов, по месту нахождения Исполнителя (в соответствии с разовыми заявками) и проведение Исполнителем диагностики, регулировки, настройки, калибровки по газовым смесям и при необходимости устранение обнаруженных в ходе диагностики неисправностей (замена сенсоров-датчиков, расходных материалов, запчастей и т.д.), подготовка к поверке и организация проведения поверки газоанализаторов.

Организация, проводящая поверку газоанализаторов, должна иметь аккредитацию в области обеспечения единства измерений на выполнение работ или оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений по соответствующим видам измерений.

Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2026 г.

Основные требования на оказание услуг:

- Перечень и стоимость услуг, оказываемых по договору, определяется Прейскурантом.

- Стоимость датчиков и других комплектующих определяется Прейскурантом.

- Доставка СИ по месту нахождения Исполнителя и обратно осуществляется силами Заказчика.

- Исполнитель должен оказать услуги в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления средств измерений.

- Предоставление гарантийных обязательств надежной работы газоанализаторов после сдачи Заказчику не менее 12 (двенадцати) месяцев.

- Качество выполненных услуг должно соответствовать технической документации и действующей нормативно-технической документацией.

- Поверка СИ должна осуществляться   в соответствии с
требованиями «Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 г. № 2510.