Приложение № 1 к документации по анализу предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке квалификации, межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) с санитарно-промышленной лабораторией (СПЛ) и Усть-Илимской санитарно-гигиенической лабораторией (УИ СГЛ).

- Цель разработки проекта:

Выполнение требований критериев аккредитации (п. 7.7.2 b) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»), СМ № 03.1-1.0008 «Политика Росаккредитации в отношении участия лабораторий и органов инспекции в проверках квалификации и в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, отличных от проверок квалификации».

- Основания для разработки проекта:

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»), СМ № 03.1-1.0008 «Политика Росаккредитации в отношении участия лабораторий и органов инспекции в проверках квалификации и в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, отличных от проверок квалификации».

- Сроки оказания услуг:

С момента заключения договора по 31.03.2027 года.

- Состав услуг:

1. Обеспечить Заказчика образцами для проверки квалификации и предоставить Заказчику инструкции по применению образца(ов) для проверки квалификации. 2. Провести сбор, обобщение материалов ППК, проведение статистических расчетов в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, анализ данных, оценивание характеристики функционирования участника в рамках реализуемой программы проверки квалификации на основании полученных протоколов от Заказчика; 3. Предоставить Заказчику отчетные документы по результатам ППК: заключение по результатам участия в ППК, свидетельства участника ППК, отчет по реализованной программе проверки квалификации, оформленный в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 3.1 передать Заказчику результаты оказанных услуг; 3.2 по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе оказания услуг; 3.3 уведомить Заказчика о завершении оказания услуг.

- Требования к оказанию услуг: 1. Услуги по проверке квалификации, межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) с санитарно-промышленной лабораторией (СПЛ) и Усть-Илимской санитарно-гигиенической лабораторией (УИ СГЛ) должны быть оказаны в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 «Оценка соответствия. Общие требования к компетентности провайдеров проверки квалификации» 2. Доставка образцов (проб) осуществляется по следующим адресам: 1) Иркутская санитарно-промышленная лаборатория (ИСПЛ): 664043, Иркутская обл, г Иркутск, б-р Рябикова, стр. 67/59. 2) Ангарская санитарно-промышленная лаборатория (АСПЛ): 665828, РОССИЯ, Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 50. 3) Братская санитарно-промышленная лаборатория (БСПЛ): 665700, Иркутская обл, г Братск, тер. Р 01, зд. 1/40. 4) Усть-Илимский участок Братской санитарно-промышленной лаборатории (УИУ БСПЛ): 666682, Иркутская обл., г Усть-Илимск, тер. Усть-Илимская ТЭЦ, зд. 147/1181. 5) Усть-Илимская санитарно-гигиеническая лаборатория (УИ СГЛ): 666685, Иркутская обл, г Усть-Илимск, ул Интернационалистов, д. 9/3

- Дополнительно: 1. Стоимость услуг должна содержать все планируемые исполнителем расходы, включая доставку образцов (проб).